ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I INSTALACJĘ DETEKTORA  BEZPRZEWODOWEGO DLA POTRZEB SP ZOZ SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNY W JAWORZNIE.

Załącznik nr 4 do Regulaminu

Jaworzno, 30.09.2025 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

| 1. | Zamawiający |  |
| --- | --- | --- |
| SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie ul. Chełmońskiego 28 43-600 Jaworzno, woj. Śląskie tel. 32 616 44 82 e-mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl strona internetowa:www.szpital.jaworzno.pl |  | Dział Techniczny i Zarządzania Majątkiem godziny pracy: poniedziałek 7:00 – 14:35 wtorek 7:00 – 14:35 środa 7:00 – 14:35 czwartek 7:00 – 14:35 piątek 7:00 – 14:35 |
| 2. | Opis przedmiotu zamówienia |  |
| 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja detektora bezprzewodowego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa detektor bezprzewodowy zgodnie z załącznikiem : Zestawienie parametrów technicznych. 3. Z wybranym wykonawcą zamawiający zawrze umowę na warunkach określonych we wzorze umowy. |  |  |
| 3. | Termin realizacji zamówienia |  |
| Termin realizacji zamówienia: 21 dni od daty podpisania umowy. |  |  |
| 4. | Warunek udziału w postępowaniu Nie dotyczy. |  |
| 5. | Kryteria oceny ofert |  |
| Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 1.CENA (brutto) za realizację zakresu zamówienia – 60% 2. GWARANCJA – 20 % 3.TERMIN DOSTAWY – 10 % 4. PARAMETR OCENIANY – 10 % Razem – 100% |  |  |
| 6. | Forma, miejsce i termin składania ofert |  |
| 1.Wykonawca zobowiązany jest do złożenia : formularza ofertowego wraz z ceną ofertową brutto za realizację zamówienia załącznik nr 1 do zaproszenia 2.Ofertę należy złożyć elektronicznie , MAIL : jaroslaw.kuczawski@szpital.jaworzno.pl / aleksandra.rakoczy@szpital.jaworzno.pl 3.Termin składania ofert upływa 07.10.2025 r. o godzinie : 1200 Oferty złożone po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane. 4.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia. 5.Oferta powinna być sporządzona w sposób czytelny, w języku polskim. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 6.Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy. 7.Oferta powinna być oznaczona w sposób umożliwiający identyfikację zadania, na które jest składana. Np.: Oferta na zadanie pod nazwą: „Zakup detektora bezprzewodowego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie .” Termin składania: 5 dni kalendarzowych |  |  |
| 7. | Załączniki do zaproszenia |  |
| 1. Formularz ofertowy 2. Zestawienie parametrów technicznych 3. Wzór umowy |  |  |
| 8. | Uwagi |  |
| - Informacja o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego - Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz.1320. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyłonienia wykonawcy bez podania przyczyn. Z tego tytułu wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec zamawiającego. - Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego są: Dział Techniczny i Zarządzania Majątkiem tel: (32) 616-41-79 |  |  |

Załącznik nr 1.

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny, ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno Dział…………………………………………………………………..

Wykonawca:

Nazwa……………………………………………………………………………………......... Adres…………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………… Adres do korespondencji 1:……………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… Osoba uprawniona do reprezentacji wykonawcy/wykonawców wykonawców i podpisująca ofertę: ………………………………………………………………………………………………… Telefon………………………Fax………………………..e-mail……………………………. REGON……………………………………......,NIP................................................................ Nr KRS/CEiDG..........................................................................................................................

Oferta na realizację przedmiotu zamówienia

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na zadanie pod nazwą………………………… …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. oferujemy realizację zadania na warunkach określonych we wzorze umowy: cena brutto…………………………..zł zastosowana stawka podatku VAT…….%

Oświadczenia i zobowiązania:

- w cenie ofertowej zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; - zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; - osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących podpisania umowy jest ………….................................................................................... e-mail………………………………………tel………………………………..

1Podać jeśli jest inny niż adres siedziby

| Inne informacje |  |
| --- | --- |
| 1.Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: a)………………………………… b)………………………………… c)………………………………… 2.Oferta zawiera………..kolejno ponumerowanych (e) stron (y) |  |
| ...................................................................... (pieczęć Wykonawcy) | ..................................................................... (data i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do występowania w Jego imieniu) |

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Informacją na temat przetwarzania danych osobowych w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie oraz że zostałem/łam poinformowany/a o dostępności ww. informacji na stronie internetowej Szpitala www.szpital.jaw.pl oraz na tablicach informacyjnych.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Załącznik nr 2.

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

Detektor bezprzewodowy

Przedmiot  zamówienia:

Wykonawca/Producent:

Typ urządzenia / Model:

Rok produkcji:  2025 ( sprzęt fabrycznie nowy – nie powystawowy )

Cena brutto……………….słownie………………………………………………..

W tym Vat……………….. słownie…………………………………………………

Netto …………………….. słownie…………………………………………………

Oferowany termin realizacji ………………………………..(w dniach maks. do 21 dni)

|  | PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DETEKTOR BEZPRZEWODOWY |  |  |  |  |
| 1. | Materiał scyntylatora: CsI | Tak |  |  |
| 2. | Rozmiar pola aktywnego [cm] | ≥ 35,5 x 42,0 |  |  |
| 3. | Rozmiar aktywnej matrycy [mln pikseli] | ≥ 7,5 | < 9,1 mln – 0 pkt ≥ 9,1 mln – 10 pkt |  |
| 4. | Wymiary fizyczne detektora zgodne z normą ISO4090 dla standardowych wymiarów kaset RTG | Tak |  |  |
| 5. | Grubość detektora [mm] | ≤ 15,0 |  |  |
| 6. | Wytrzymałość na obciążenie detektora – obciążenie równomierne na całej powierzchni [kg] | ≥ 200 | < 300 kg – 0 pkt ≥ 300 kg – 10 pkt |  |
| 7. | Wytrzymałość na obciążenie detektora – obciążenie skoncentrowane na powierzchni o średnicy 4 cm i większej [kg] | ≥ 100 | < 150 kg – 0 pkt ≥150 kg – 10 pkt |  |
| 8. | Wielkość piksela [µm] | ≤ 140 | > 130 µm – 0 pkt ≤ 130 µm – 10 pkt |  |
| 9. | Rozdzielczość przestrzenna [pl/mm] | ≥ 3,6 |  |  |
| 10. | Wartość DQE [%] | ≥ 65 |  |  |
| 11. | Głębokość przetwarzania [bity] | ≥ 16 |  |  |
| 12. | Klasa ochrony (szczelności) detektora min. IP66 | Tak |  |  |
| 13. | Typ połączenia pomiędzy panelem a stacją technika: Bezprzewodowe | Tak |  |  |
| 14. | Czas do pojawienia się obrazu wstępnego [s] | ≤ 4 | ≥ 2,0 s – 0 pkt < 2,0 s – 10 pkt |  |
| 15. | Czas do pojawienia się pełnego obrazu [s] | ≤ 6 |  |  |
| 16. | Waga detektora gotowego do pracy (wraz z baterią) [kg] | ≤ 4 | > 3,0 kg – 0 pkt ≤ 3,0 kg – 10 pkt |  |
| 17. | Wbudowana w detektor pamięć (m.in. pozwalający na odzyskanie obrazów) [liczba obrazów] | ≥100 |  |  |
| 18. | W zestawie dodatkowa bateria (2ga) oraz ładowarka pozwalająca na ładowanie min. 2 baterii jednocześnie | Tak |  |  |
| 19. | Ilość ekspozycji na jednym ładowaniu baterii | ≥ 500 |  |  |
| 20. | Czas pracy na jednym ładowaniu baterii [h] | ≥ 4,5 |  |  |
| 21. | Wymiana baterii bez użycia narzędzi | Tak |  |  |
| 22. | System sygnalizacji stanu detektora za pomocą wbudowanych diod typu LED (komunikacja, stan naładowania, tryb działania) | Tak |  |  |
| 23. | Obudowa ze stopów metali lekkich z włóknem węglowym | Tak |  |  |
| 24. | Obrazowanie przy użyciu detektora przenośnego z dowolnym RTG posiadanym przez Zamawiającego | Tak |  |  |
| STACJA ROBOCZA |  |  |  |  |
| 25. | Mobilna konsola technika w postaci tabletu lub laptopa (dedykowana przez producenta) -Procesor min. 4-rdzeniowy -Pamięć RAM min. 8GB -Dysk SSD min. 256GB -System operacyjny Windows 11 Pro lub równoważny* -Ekran dotykowy o przekątnej min. 13" (w przypadku tabletu) - Przekątna ekranu min. 15” (dla laptopa) -Stacja dokująca (do tabletu) -Dedykowane etui ochronne chroniące przed upadkiem (do tabletu) -klawiatura i mysz, monitor zewnętrzny o przekątnej min. 22" (dla tabletu) | Tak, podać |  |  |
| 26. | Zarządzanie listą roboczą oraz listą wykonanych badań | Tak |  |  |
| 27. | Możliwość rejestracji pacjenta: wybór z listy roboczej - import z systemu HIS/RIS, rejestracja ręczna, badanie nagłe | Tak |  |  |
| 28. | DICOM 3.0: SEND, PRINT, STORAGE, WORKLIST, QUERY/RETRIEVE | Tak |  |  |
| 29. | Podstawowe oprogramowanie do obróbki zeskanowanych obrazów: -zmiana zaczernienia i kontrastu -obracanie obrazu -prezentacja pozytyw-negatyw -obrót obrazu o dowolny kąt -pomiary odległości i kątów -histogram obrazu | Tak |  |  |
| 30. | Import badań z zewnętrznych nośników | Tak |  |  |
| 31. | Rejestracja pacjentów | Tak |  |  |
| 32. | Dołączanie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania do obrazu przed i po ekspozycji | Tak |  |  |
| 33. | Eksportu badań na nośniki zewnętrzne | Tak |  |  |
| 34. | Zdalne połączenie ze stacją technika i przeprowadzenia zmiany jej ustawień (w przypadku udostępnienia łącza) | Tak |  |  |
| 35. | Edycja programów anatomicznych | Tak |  |  |
| 36. | Obsługa do 3 detektorów przez jedną stację. Dostępne rozmiary detektorów do rozbudowy systemu min:33x27cm +/- 5mm, 46x46cm +/- 5mm oraz 46x38cm +/- 5mm | Tak |  |  |
| 37. | Wybór wielu obszarów anatomicznych do wykonania ekspozycji jednoczasowo np. [klatka AP i klatka bok], [czaszka AP, czaszka LT bok, czaszka RT bok] bez konieczności ich indywidualnego wyboru oraz edycji | Tak |  |  |
| 38. | Przenoszenie zdjęcia pomiędzy pacjentami np. w przypadku wybrania nieodpowiedniego pacjenta bez potrzeby wykonywania kolejnej ekspozycji | Tak |  |  |
| 39. | Dodawanie do zdjęć predefiniowanych komentarzy | Tak |  |  |
| 40. | Wyświetlany na ekranie informacja wskazująca poziom dawki dla wykonanej ekspozycji pozwalający ocenić czy była ona odpowiednia w stosunku do badanego obszaru | Tak |  |  |
| 41. | Dodawanie nowych projekcji do badania podczas oczekiwania na ekspozycję | Tak |  |  |
| 42. | Wyświetlanie sugerowanych parametrów ekspozycji w zależności od wybranego programu anatomicznego i sylwetki pacjenta | Tak |  |  |
| 43. | Wirtualna kratka przeciwrozproszeniowa minimalizująca wpływ promieniowania rozproszonego na jakość obrazu przy zdjęciach przyłóżkowych | Tak/Nie | Tak- 10 pkt Nie -0 pkt |  |
| 44. | Możliwość rozbudowy (na dzień składania oferty) o funkcjonalność opartej o AI automatycznej analizy obrazu płuc ze wskazaniem podejrzanych obszarów pozwalająca na szybkie określenie stanu pacjenta | Tak/Nie # Dołączyć do oferty | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 45. | Certyfikaty dopuszczające detektor do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Zgłoszenie / powiadomienie o wpisie do bazy danych Wyrobów Medycznych - Certyfikat CE - Deklaracja Zgodności | TAK, # Dołączyć do oferty |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
| 46. | Długość udzielanej gwarancji najmniej 24 miesiące (podać ilość miesięcy) | #### TAK | Dla: 24 m-cy < okres gwarancji ≤48 m-cy, za każdy dodatkowy kwartał ponad wartość wymaganą ( 24 miesiące ) zamawiający przyzna 3 pkt., tzn: - za dodatkowe 3 miesiące – 3 pkt. - za dodatkowe 6 miesięcy – 6 pkt. - za dodatkowe 9 miesięcy – 9 pkt. - za dodatkowe 12 miesięcy – 12 pkt. - za dodatkowe 15 miesięcy – 15 pkt. - za dodatkowe 18 miesięcy – 18 pkt. - za dodatkowe 21 miesięcy – 21 pkt. - za dodatkowe 24 miesiące – 24 pkt. Uwaga: Okres gwarancji należy podawać z dokładnością do trzech miesięcy.. W przypadku podania okresu gwarancji z dokładnością większą niż trzy miesiące zamawiający zaokrągli ilość punktów w dół. W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 48 m-cy zamawiający przyzna 24 pkt |  |
| 47. | Maksymalny czas usunięcia awarii w ramach gwarancji nie może przekroczyć 7 dni roboczych, a w przypadku konieczności dostarczenia nowych części 14 dni. W okresie gwarancji trzecia naprawa tego samego typu ( techniczne lub wynikające z wad ukrytych) powodują wymianę elementów na nowe. | #### TAK |  |  |
| 48. | Czas reakcji serwisu: do 24 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia wady (awarii) rozumiany jako podjęcie działań naprawczych - jako czas reakcji rozumie się również podjęcie działań naprawczych przez serwis zdalnie w ramach łączy informatycznych online | #### TAK |  |  |
| 49. | Urządzenie zastępcze o identycznych parametrach na czas naprawy w okresie gwarancyjnym | #### TAK |  |  |
| 50. | Przeglądy okresowe i na koniec gwarancji. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów) | #### TAK |  |  |
| 51. | W okresie gwarancji Wykonawca gwarantuje bezpłatne przeglądy i serwisowanie, wraz ze wszystkimi wymaganymi częściami i materiałami niezbędnymi do ich wykonania | #### TAK |  |  |
| 52. | Wykonanie w cenie oferty szkoleń personelu w zakresie obsługi i aplikacji zaoferowanego sprzętu | #### TAK |  |  |
| 53. | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczane wraz z urządzeniem | #### TAK |  |  |
| 54. | Paszport techniczny dostarczany wraz z urządzeniem | #### TAK |  |  |

* Opis (cechy) równoważności dla systemu operacyjnego:

Przez równoważność Zamawiający rozumie konieczność spełnienia następujących wymagań poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych

2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego

3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim

4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe

6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.

8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim

9. Wbudowany system pomocy w języku polskim.

10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.

12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.

13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące.

14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze.

16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".

17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.

18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.

23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)."

24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."

25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego.

26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.

27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi.

30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.

31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.

32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM

33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych.

34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)

36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL.

37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

38. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasło,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej.

41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach

42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń

43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń

Załącznik nr 3.

Umowa  Nr ………… / 2025

zawarta w dniu ……………. r. w Jaworznie

pomiędzy :

## Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Wielospecjalistycznym w Jaworznie,

## z siedzibą w 43-600 Jaworznie przy ul. Chełmońskiego 28,

## wpisanym do KRS pod numerem 0000080752 w Sądzie Rejonowym Katowice- Wschód w Katowicach,

o numerze identyfikacji podatkowej: NIP 632-17-53-077, REGON: 270641184

reprezentowanym przez: Dyrektor SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie mgr Gabriela Buczkowska

zwanym w dalszej części umowy „Zlecającym”

a

……………………………………………………………………..

Wpisanym do KRS pod numerem ……………………………………….

NIP ……………. , Regon: ……………...

reprezentowanym przez:  ………………………………………………...

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

zwanymi łącznie „Stronami”,

o treści następującej:

I. Przedmiot umowy

§ 1

Zlecający zleca a Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu i instalacji detektora bezprzewodowego zgodnie z ofertą …………….  z dnia ………………….. r.

II. Termin wykonania

§ 2

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres  od dnia  ……… r. do  dnia ………….. r.

i w tym okresie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

III. Prawa i obowiązki stron

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym
w §1 niniejszej umowy z najwyższą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną uprawnienia, wiedzę i doświadczenie dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Stwierdzenie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie Strony bez zastrzeżeń.

IV. Wynagrodzenie

§ 4

Całkowity, maksymalny, ryczałtowy koszt wykonania przedmiotu umowy określonego
w §1 niniejszej umowy wynosi ……………... zł brutto (słownie: …………. 00/100 zł brutto).

§ 5

Wykonawca nie może bez zgody Zlecającego powierzyć wykonywania zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy osobie trzeciej.

V. Kary umowne

§ 6

1. 	Ustaloną przez Strony formą odszkodowania za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy 	będą kary umowne.

2. 	Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

  - za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu umowy w stosunku do terminu ustalonego w §2 niniejszej umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 4, za każdy dzień opóźnienia,

  - za odstąpienie od umowy przez Zlecającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4,
za całość przedmiotu umowy,

  - za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4, za każde inne uchybienie niniejszej umowie.

3.	 Kary umowne przysługujące Zlecającemu będą potrącone z faktury.

4. 	Zlecający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

VI. Odbiór końcowy.

§ 7

- Zlecający spisze protokół zdawczo-odbiorczy dokonując w nim stosownych zapisów dotyczących realizacji przedmiotowej umowy uwzględniając zakres wykonanych prac. Uprawnionym do sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego jest Jarosław Kuczawski lub osoba przez niego wyznaczona.

- Protokół zdawczo-odbiorczy, który uwzględniał będzie powyższe zapisy powinien być podpisany przez uprawnionych pracowników obu stron niniejszej umowy.

- Protokół będzie podstawą do przyjęcia faktury wystawionej przez Wykonawcę.

VII. Warunki płatności

§ 8

  - Zlecający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, na podstawie wystawionej faktury w terminie 31 dni od daty otrzymania.

  - Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku Zlecającego.

  - Faktura Wykonawcy będzie realizowana w formie przelewu z rachunku Zlecającego
na rachunek bankowy podany na fakturze.

VIII. Rękojmia za wady.

§ 9

1. Strony ustalają, że na przedmiot dostawy wskazany w §1 Wykonawca udziela
24 miesięcznej gwarancji, której bieg rozpoczyna się w dniu podpisania bez zastrzeżeń przez Strony protokołu zdawczo – odbiorczego.

2.  Rękojmia za wady fizyczne i prawne wiąże Wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi
w przepisach kodeksu cywilnego.

3. Przedmiot zamówienia (umowy) obejmuje bezpłatny serwis gwarancyjny, przeglądy techniczne w okresie gwarancji w ilości zalecanej przez producenta urządzenia stanowiącej przedmiot zamówienia.

IX. Postanowienia końcowe

§ 10

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12

Sprawy sporne, których strony umowy nie będą w stanie załatwić we własnym zakresie, rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zlecającego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zlecający:                                                                                                     Wykonawca: