SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie

ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno

NIP 632-17-53-077

Apteka Szpitalna 3/ZO/2026                                                                                                             Jaworzno, 21.04.2026r.

Dotyczy, zaproszenia do składania ofert:

„Zakup preparatów dezynfekcyjnych dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”

Odpowiedzi na pytania  4

I. Wykonawca nr 2 pyt. 2

Dotyczy Pakietu nr 1:

- Dotyczy poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparat na bazie etanolu i propan-2-olu oraz 0,2g alkilobiguanidu, o spektrum działania: B, F (C.albicans), Tbc ( M.terrae ), V ( HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro ) - w czasie działania bójczego do 5 minut, wyrób medyczny?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

- Dotyczy poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, w postaci żelu w składzie  etanol  72g/100g,  izopropanol – 1,92 g/100g , substancje nawilżające – emolient (alkohol mirystylowy), humektant (gliceryna),  bez zawartości barwników oraz substancji zapachowych, testowany dermatologicznie,  o spektrum biobójczym – B, Tbc (m. terrae, m.avium), F  oraz wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) – 30 sek. Dodatkowe działanie wobec wirusów: HIV, HBV, HCV (BVDV), Vaccinia (Corona), Rota, Herpes, A H1N1, A H5N1 – 15 sek,?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

- Dotyczy poz. 4 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu AHD 1000, na bazie etanolu 79,9g, w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk z dodatkiem kwasu mlekowego oraz glicerolu, chroniącego skórę przed wysuszeniem. Przebadany zgodnie z normą EN 1500 oraz EN 12791. Spektrum biobójcze: bakterie, prątki, grzyby, drożdżaki, wirusy ( Polio - 1 min. Adeno, Noro - 30 sek. oraz dodatkowo wirusy: HIV/HBV/HCV, Vaccinia, HSV, AH1N1, Rota - 30 sek. ), spełniający pozostałe wymagania opisu?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Dotyczy Pakietu nr 4:

- Dotyczy poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści preparat do sterylizacji i dezynfekcji wysokiego poziomu, gotowy do użycia, o szybkim działaniu do dezynfekcji endoskopów giętkich, na bazie kwasu nadoctowego, nadtlenku wodoru i kwasu octowego, spektrum B, F, V, Tbc, S  - zgodnie z normą EN17126 - szybki czas działania - 5 min; aktywny do 15 dni?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

- Dotyczy poz. 2 - Czy Zamawiający, działając na podstawie art. 99 ust. 5 ustawy Pzp (zasada równoważności), dopuści jako produkt równoważny preparat MediSoap Neutral Soap, który jest łagodnym środkiem myjącym o neutralnym pH (ok. 5,5), przeznaczonym do częstego stosowania, zapewniającym skuteczne i bezpieczne dla skóry mycie rąk, mimo że producent nie deklaruje wprost zawartości alkilopoliglukozydów (APG) w składzie? W naszej ocenie wskazany produkt spełnia wymagania funkcjonalne i użytkowe określone przez Zamawiającego, tj. zapewnia łagodne, skuteczne mycie rąk, minimalizując ryzyko podrażnień skóry, co odpowiada celowi zastosowania preparatów opartych na APG.

- Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy pakietu 8:

- Dotyczy poz. 1 (w przetargu Detro Enzym) – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat o pH 8-9, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

- Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.